生物干式生化分析仪参数

1、软件功能：设备带有自检及故障提示功能，检测和质控功能，查询功能，设置功能等。该设备可满足谷丙转氨酶、谷草转氨酶等基础检测项目。

2、显示屏：触摸屏

3、检测原理：反射光度法

4、样本量：加样量＜100ul，支持全血、血清、血浆

5、检测时间：检测分析生成结果的时间≤5分钟

6、传输功能：能够自动识别样本试剂条码；具备双向数据传输功能，方便连接LIS、HIS系统

7、耗材北京市最低价

8、保修期不少于5年

9、能够提供年度检定报告（鉴定机构和人员需具备相应资质、需有资质证书提供）