## Sheet1
序号 | 名称位置 | 货品名称 | 图示 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质说明
1 | 四层 设备间 治疗室 | 边台 |  | 1460+3600*650*900 | 延米 | 5.06 | 1、柜体：柜体采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理，塑粉厚度膜平均值≥70μm。上两屉下双门柜内有一层活动隔板，以便放置器材等物。隔板采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板，可承受载荷为30kg。吊柜底板为整片式设计，辅以双层中空式结构，在方便柜体清理的同时亦保持了良好的外观。钢板表面处理为磷化后喷塑。 2、面板：门、抽屉面采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板。结构为双层中空式。吊柜或隔板，层板采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板，一字成型拉手。 3、配件：缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨、 4、台面： 灰白色12.7实心理化板加套边，防渗易清洁，耐酸碱防腐蚀可满足使用需求。
2 |  | 中间试剂架 |  | 1460+3600*350*750 | 延米 | 5.06
3 |  | 吊柜 |  | 1460+3600*400*600 | 延米 | 5.06
4 |  | 水盆 |  | 不锈钢水盆 | 个 | 1
5 |  | 水龙头 |  | 不锈钢 | 个 | 1
6 |  | 垃圾桶边台 |  | 2460*550*900 | 延米 | 2.46
7 |  | 中间试剂架 |  | 2460*300*700 | 延米 | 2.46
8 |  | 吊柜 |  | 2460*300*600 | 延米 | 2.46
9 | 四层 护士站内 | 边台 |  | 2190*650*900 | 延米 | 2.19 | 1、柜体：柜体采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理，塑粉厚度膜平均值≥70μm。上两屉下双门柜内有一层活动隔板，以便放置器材等物。隔板采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板，可承受载荷为30kg。吊柜底板为整片式设计，辅以双层中空式结构，在方便柜体清理的同时亦保持了良好的外观。钢板表面处理为磷化后喷塑。 2、面板：门、抽屉面采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板。结构为双层中空式。吊柜或隔板，层板采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板，一字成型拉手。 3、配件：缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨、 4、台面： 灰白色12.7实心理化板加套边，防渗易清洁，耐酸碱防腐蚀可满足使用需求。
10 |  | 边台 |  | 1300*650*900 | 延米 | 1.3
11 |  | 中间试剂架 |  | 2190*350*750 | 延米 | 2.19
12 |  | 中间试剂架 |  | 1300*350*750 | 延米 | 1.3
13 |  | 吊柜 |  | 2190*400*600 | 延米 | 2.19
14 |  | 吊柜 |  | 1300*400*600 | 延米 | 1.3
15 |  | 垃圾桶边台 |  | 3080*550*900 | 延米 | 3.08
16 | 四层医生办 | 吊柜 |  | 3900*400*600 | 延米 | 3.9 | 1、柜体：柜体采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理，塑粉厚度膜平均值≥70μm。上两屉下双门柜内有一层活动隔板，以便放置器材等物。隔板采用0.8mm厚优质冷轧钢板，可承受载荷为30kg。吊柜底板为整片式设计，辅以双层中空式结构，在方便柜体清理的同时亦保持了良好的外观。钢板表面处理为磷化后喷塑。 2、面板：门、抽屉面采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板。结构为双层中空式。吊柜或隔板，层板采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板，一字成型拉手。 3、配件：缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨、
|  |  |  | 6000*400*600 | 延米 | 6
17 | 四层库房 | 货架 |  | 2000*600*2000 | 组 | 3 | 基材：采用上海“宝钢”品牌优质一级冷轧钢板，厚度2.0mm。 表面涂饰：钢制构件经除油、除锈处理后，采用“阿克苏.诺贝尔”品牌粉末涂料涂饰，静电喷涂，不掉皮，不脱色。 工艺：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好。
18 |  | 货架 |  | 1500*600*2000 | 组 | 2
19 | 五层 护士站内 | 边台 |  | 3400*650*900 | 延米 | 3.4 | 1、柜体：柜体采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理，塑粉厚度膜平均值≥70μm。上两屉下双门柜内有一层活动隔板，以便放置器材等物。隔板采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板，可承受载荷为30kg。吊柜底板为整片式设计，辅以双层中空式结构，在方便柜体清理的同时亦保持了良好的外观。钢板表面处理为磷化后喷塑。 2、面板：门、抽屉面采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板。结构为双层中空式。吊柜或隔板，层板采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板，一字成型拉手。 3、配件：缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨、 4、台面： 灰白色12.7实心理化板加套边，防渗易清洁，耐酸碱防腐蚀可满足使用需求。
20 |  | 中间试剂架 |  | 3400*350*750 | 延米 | 3.4
21 |  | 吊柜 |  | 3400*400*600 | 延米 | 3.4
22 |  | 边台 |  | 1800*650*900 | 延米 | 1.8 | 1、柜体：柜体采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理，塑粉厚度膜平均值≥70μm。上两屉下双门柜内有一层活动隔板，以便放置器材等物。隔板采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板，可承受载荷为30kg。吊柜底板为整片式设计，辅以双层中空式结构，在方便柜体清理的同时亦保持了良好的外观。钢板表面处理为磷化后喷塑。 2、面板：门、抽屉面采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板。结构为双层中空式。吊柜或隔板，层板采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板，一字成型拉手。 3、配件：缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨、 4、台面： 灰白色12.7实心理化板加套边，防渗易清洁，耐酸碱防腐蚀可满足使用需求。
23 |  | 中间试剂架 |  | 1800*350*750 | 延米 | 1.8
24 |  | 吊柜 |  | 1800*400*600 | 延米 | 1.8
25 |  | 垃圾桶边台 |  | 3000*550*900 | 延米 | 3
26 | 五层 | 货架 |  | 2000*600*2400 | 组 | 2 | 基材：采用上海“宝钢”品牌优质一级冷轧钢板，厚度2.0mm。 表面涂饰：钢制构件经除油、除锈处理后，采用“阿克苏.诺贝尔”品牌粉末涂料涂饰，静电喷涂，不掉皮，不脱色。 工艺：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好。 五层隔板
27 | 五层 | 货架 |  | 1500*600*2400 | 组 | 1
28 | 五层医生办 | 吊柜 |  | 1070*400*600 | 延米 | 1.07 | 1、柜体：柜体采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理，塑粉厚度膜平均值≥70μm。上两屉下双门柜内有一层活动隔板，以便放置器材等物。隔板采用0.8mm厚优质冷轧钢板，可承受载荷为30kg。吊柜底板为整片式设计，辅以双层中空式结构，在方便柜体清理的同时亦保持了良好的外观。钢板表面处理为磷化后喷塑。 2、面板：门、抽屉面采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板。结构为双层中空式。吊柜或隔板，层板采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板，一字成型拉手。 3、配件：缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨、
|  |  |  | 930*400*600 | 延米 | 0.93
|  |  |  | 3400*400*600 | 延米 | 3.4
|  |  |  | 4090*400*600 | 延米 | 4.09
29 | 五层护士办 | 吊柜 |  | 4315*400*600 | 延米 | 4.31 | 1、柜体：柜体采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理，塑粉厚度膜平均值≥70μm。上两屉下双门柜内有一层活动隔板，以便放置器材等物。隔板采用0.8mm厚优质冷轧钢板，可承受载荷为30kg。吊柜底板为整片式设计，辅以双层中空式结构，在方便柜体清理的同时亦保持了良好的外观。钢板表面处理为磷化后喷塑。 2、面板：门、抽屉面采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板。结构为双层中空式。吊柜或隔板，层板采用＞0.8mm厚优质冷轧钢板，一字成型拉手。 3、配件：缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨、
|  |  |  | 2000*400*600 | 延米 | 2
|  |  |  | 2950*400*600 | 延米 | 2.95
30 | 南西一 | 储物柜 |  | 740*350*940 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTA40:K98C”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
31 |  | 储物柜 |  | 740*350*1445 | 组 | 1
32 |  | 空格柜 |  | 1163*185*1000 | 件 | 1
33 | 南西二 | 储物柜 |  | 960*350*940 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
34 |  | 储物柜 |  | 960*350*1445 | 组 | 1
35 |  | 空格柜 |  | 620*195*1000 | 件 | 1
36 | 南西三 | 储物柜 |  | 960*350*940 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
37 |  | 储物柜 |  | 960*350*1445 | 组 | 1
38 |  | 空格柜 |  | 620*190*1000 | 件 | 1
39 | 南西四 | 储物柜 |  | 960*350*940 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
40 |  | 储物柜 |  | 960*350*1445 | 组 | 1
41 |  | 空格柜 |  | 630*180*1000 | 件 | 1
42 | 南西五 | 储物柜 |  | 1000*350*940 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
43 |  | 储物柜 |  | 1000*350*1445 | 组 | 1
44 |  | 空格柜 |  | 615*180*1000 | 件 | 1
45 | 南西六 | 储物柜 |  | 860*350*940 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
46 |  | 储物柜 |  | 860*350*1445 | 组 | 1
47 | 南西七 | 储物柜 |  | 980*350*940 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
48 |  | 储物柜 |  | 980*350*1445 | 组 | 1
49 |  | 空格柜 |  | 615*170*1000 | 件 | 1
50 | 南西八 | 储物柜 |  | 1000*350*940 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
51 |  | 储物柜 |  | 1000*350*1445 | 组 | 1
52 |  | 空格柜 |  | 610*200*1000 | 件 | 1
53 | 南西九 | 储物柜 |  | 1020*350*940 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
54 |  | 储物柜 |  | 1020*350*1445 | 组 | 1
55 |  | 空格柜 |  | 610*170*1000 | 件 | 1
56 | 南西十 | 储物柜 |  | 960*350*940 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
57 |  | 储物柜 |  | 960*350*1445 | 组 | 1
58 |  | 空格柜 |  | 625*195*1000 | 件 | 1
59 | 南西十一 | 储物柜 |  | 980*350*940 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
60 |  | 储物柜 |  | 980*350*1445 | 组 | 1
61 |  | 空格柜 |  | 630*180*1000 | 件 | 1
62 | 南西十二 | 储物柜 |  | 820*350*940 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
63 |  | 储物柜 |  | 820*350*1445 | 组 | 1
64 | 北东1 | 储物柜 |  | 1100*350*1030 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
65 |  | 储物柜 |  | 1100*350*1350 | 组 | 1
66 | 北东2 | 储物柜 |  | 1100*350*1030 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
67 |  | 储物柜 |  | 1100*350*1350 | 组 | 1
68 | 北东3 | 储物柜 |  | 1100*350*1030 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
69 |  | 储物柜 |  | 1100*350*1350 | 组 | 1
70 | 北东4 | 储物柜 |  | 1100*350*1030 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
71 |  | 储物柜 |  | 1100*350*1350 | 组 | 1
72 | 北西02大间 | 储物柜 |  | 1100*450*1100 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
73 |  | 储物柜 |  | 1100*450*1300 | 组 | 1
74 | 阳台柜 | 储物柜 |  | 1200*600*800 | 组 | 3 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
75 | 5号病房 | 储物柜 |  | 1000*320*1110 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
76 |  | 储物柜 |  | 1000*320*1260 | 组 | 1
77 | 8号病房 | 储物柜 |  | 900*450*1100 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
78 |  | 储物柜 |  | 900*450*1300 | 组 | 1
79 | 9号病房 | 储物柜 |  | 760*420*1100 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
80 |  | 储物柜 |  | 760*420*1300 | 组 | 1
81 | 10号病房 | 储物柜 |  | 900*420*1100 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
82 |  | 储物柜 |  | 900*420*1300 | 组 | 1
83 | 谈话间 | 储物柜 |  | 900*420*1100 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
84 |  | 储物柜 |  | 900*420*1300 | 组 | 1
85 | 12号病房 | 储物柜 |  | 1350*450*650 | 组 | 2 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
86 | 13号病房 | 储物柜 |  | 900*450*1100 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
87 |  | 储物柜 |  | 900*450*1300 | 组 | 1
88 | 14号病房 | 储物柜 |  | 1350*450*360 | 组 | 1 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
89 |  | 储物柜 |  | 1350*450*580 | 组 | 3
90 |  | 床头柜 |  | 510*450*780 | 件 | 48 | 基材：采用品牌优质一级冷轧钢板，厚度0.8mm。门内设有加强筋。 表面涂饰：钢制构件经除油、除锈处理后，采用“阿克苏.诺贝尔”品牌粉末涂料涂饰，静电喷涂，不掉皮，不脱色。 工艺：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好。
91 |  | 床垫 |  | 1950*880*80 | 张 | 48 | 天然椰棕为基材，具有透气透水，防潮防菌，不易变形。
92 |  | 推柜 |  | 标准 | 个 | 29 | 基材：采用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，18mm厚，甲醛释放量0.1mg/L。 五金件：采用“DTC”品牌优质三节无声滑轨、连接件、阻尼铰链。 工艺：人造板全部双饰面、封四边、隐蔽部位全部封边处理，2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
备注说明：产品售后服务为十年三包、十年保修、终身维护，供货周期签订合同七个工作日交货，本合同没有预付款，账期十个月。